**BÁO CÁO PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGOẠI KIỂM**

**PROFICIENCY TESTING REPORT**

**CHƯƠNG TRÌNH**

**HbA1c QCC**

HbA1c QCC

|  |  |
| --- | --- |
| **CODE:** |  |
| **MÃ ĐƠN VỊ/** PARTICIPANT CODE**:** | BDG407 |
| **MÃ NGOẠI KIỂM/** PT CODE**:** | HB143 |
| **CHU KỲ - ĐỢT – MẪU/**  CYCLE – ROUND - SAMPLE**:** | 5 - 6 - 230612 |

**HbA1c, %**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kết quả đơn vị** | 8.16 |  | **Nhóm** | **Số lượng**  **(N)** | **Giá trị**  **ấn định** | **CV%** | **Um** |
| **SDI** | -0.32 |  | Chung | 56 | 8.37 | 12.91 |  |
| **% DEV** | -4 |  | Tham chiếu | 14 | 8.5 | 18.36 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **▼, ●:** PXN của bạn  SDI [-2;2]: chấp nhận  %DEV (Criteria for Acceptable Performance của CLIA (Mỹ) năm 2019): 10%. | |
| **KẾT THÚC BÁO CÁO** | |