## MTB MAILLING
STT | HẠNG | MÃ NK | MÃ ĐƠN VỊ | TÊN ĐƠN VỊ | CHU KỲ | ĐỢT | MẪU | NGÀY TRẢ REPORT | Số lượng | QTT 01 | QTT 02 | AD1 | AD2 | điểm 1 | điểm 2 | tổng | tbinh | sd | tluy | hxuat | kit tc | pp tc | may tc | kit PCR | pp pcr | máy PCR | hệ máy | nnm | nptm | ngkq | ttknm | nd | dkbq
1 | TW | QTT013 | HCM110V | VIỆN PASTEUR TP. HCM | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  | Sacace | Sacace |  | ABI 7500 | ABI | 01/3/2023 | 07/3/2023 | 07/3/2023 | Đạt | 6 | -20
2 | 1 | QTT010 | DNG203 | BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 |  | DNA/RNA Prep | Sacace - Ý | MTB Real TM (Sacace – Ý) |  | ABI 7500 fast | ABI | 28/2/2023 | 03/3/2023 | 03/3/2023 | Đạt | Đạt
3 | 1 | QTT017 | HCM207V | BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | BIORON RealLine Extraction 100 | Phương pháp tách chiết từ | Thủ công | BIORON RealLine Mycobacterium tuberculosis Str-Format | Realtime PCR | Applied BiosystemsTM 7500 Fast Dx | ABI | 28/2/2023 | 03/3/2023 | 06/3/2023 | Bình thường | 2 | 2 | Agilent | 1
4 | 2 | QTT011 | HCM505 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM (BỆNH VIỆN FV) | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | STARMag 96x4 Universal Cartridge Kit (Seegene) | Tự động | MICROLAB STARLET IVD | AnyplexTM MTB/NTMe (Seegene) | chu kỳ nhiệt | CFX96TM Real-Time System (Bio-Rad) | Bio-Rad | 01/3/2023 | 02/3/2023 | 03/3/2023 | Nguyên vẹn, không rò rĩ | 8 | 2-8 | ABI | 2
5 |  | QTT020 | HCM533 | PHÒNG XÉT NGHIỆM THUỘC CÔNG TY TNHHDV&TM NAM KHOA | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | NKDNA/RNAprep |  | Thermo SCIENTIFIC KingFisher Flex | NKMTB TQ PCRmix |  | C1000 Touch Thermal Cycler CFX96TM Real-Time System. | Bio-Rad | 28/2/2023 | 03/3/2023 | 06/3/2023 | Nguyên vẹn | Mát | 2-8 | Bio-Rad | 4
6 |  | QTT022 | HNI501 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | DNA extraction solution |  | Seegene | Anyplex TM MTB/NTMe |  | CFX96 | Bio-Rad | 28/2/2023 | 01/3/2023 | 01/3/2023 |  |  |  | Qtower | 2
7 | TW | QTT003 | HCM107 | BỆNH VIỆN ĐHYD TP.HCM | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | DNA and Viral NA small Voulume Kit |  | MagNA Pure 96 | Anyplex II MTB/MDR Detection |  | CFX 96 | Bio-Rad |  |  | 2/2/2023 |  |  |  | Roche | 2
8 | 1 | QTT016 | DNG102V | BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | [5 empty] | Máy Analytik jena – Đức (qTOWER 2.2) | Qtower | 28/2/2023 |  | 13/3/2023 | Nguyên hộp | Lạnh | 2-8 | Rotor Gene Q | 2
9 | 1 | QTT002 | BDH201V | KHOA VI SINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 |  | Thủ công |  | Sacace |  | qTower2.2 | Qtower | 28/2/2023 | 01/3/2023 | 01/3/2023 | Hộp đựng mẫu nguyên vẹn, các ống chứa mẫu vặn kín nắp. | 5 | 2-8 | Sacace | 4
10 |  | QTT015 | DNG201V | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | Việt Á | Thủ công |  | COBAS® TaqMan® MTB Test |  | Roche Lightcycler 96 | Roche | 44865 | 44866 | 14/11/2022 | bình thường | 2 | 2
11 |  | QTT023 | HCM210V | BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | N/A | N/A | Mucoprep và Purelink DNA kit | Thủ công |  | MTB Real TM | Realtime PCR | Roche Lightcycler 480 II | Roche | 28/2/2023 | 01/3/2023 | 12/3/2023 | Đạt | 2-8 | 2-8
12 | 1 | QTT004 | DNI203V | BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | Tand bead | Tách chiết từ | Máy tand bead SLA-32 | IVD NL qPCR - Mtquant kit |  | Máy Rotor Gene Q 5 plex | Rotor Gene Q | 28/2/2023 | 08/3/2023 | 08/3/2023 | Tốt | Không rõ
13 | 2 | QTT006 | HCM506 | CTCP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | NUCLEIC ACID EXTRACTION KIT | BÁN TỰ ĐỘNG | TANBEAD | KHOA THƯƠNG | REALTIME-PCR | ROTOR-GENE Q | Rotor Gene Q | 01/3/2023 | 02/3/2023 | 04/3/2023 | Đạt
14 |  | QTT021 | HCM103V | KHOA VI SINH-BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT-TPHCM | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 |  |  | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | N/A | N/A | Hóa chất cty Khoa Thương |  | Máy Maglead | Hóa chất công ty Khoa Thương |  | Máy Q.Gene | Rotor Gene Q |  |  |  | tốt |  | -18
15 | 1 | QTT009 | HCM203 | BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | (Sacace) TB DNA Extraction kit | Tách từ | Samag 12 (191702.L15) | (Sacace) MTB Realtime TM | Realtime PCR | Sacycler 96 open (A5F108.L12) | Sacace | 02/3/2023 | 07/3/2023 | 22/03/2023 | Đạt | 2-8 | 2-8
16 | 1 | QTT007 | HCM201V | BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 |  |  | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | N/A | N/A | DNA/RNA Prep |  | Tách chiết thủ công | MTB-Real TM | Realtime PCR | Sacycler 96 | Sacace | 28/01/2023 | 01/3/2023 | 12/3/2023 | nguyên vẹn | 2-8 | 2-8
17 | TW | QTT005 | HCM101V | BỆNH VIỆN CHỢ RẪY | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | SM008 (Sacace) |  | Samag 12(Sacace) | MTB Real-TM (Sacace) |  | Sacycler 96(Sacace) | Sacace |  |  | 28/2/2023
18 | 3 | QTT019 | QNM303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | DNA/RNA Prep Nucleic Acid Extraction kit | Tách chiết thủ công bằng công nghệ kết tủa cặn lắng |  | MTB Real-TM | Taqman | SaCycler-96 Real Time PCR System | Sacace | 02/3/2023 | 44995 | 11/3/2023 | Nguyên vẹn - tổt | 10
19 | 1 | QTT001 | DNI201V | BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | N/A | N/A | TANBead HBV Auto Tube | Tự động | Smart LabAssist |  |  | Khoa Thương (Light Cycler 96) | Sacace | 02/3/2023 | 02/3/2023 | 9/3/2023 | Tốt | 2-8
20 | 1 | QTT008 | KHA201V | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | N/A | N/A |  |  |  | TopSENSI ® MTB qPCR Kit |  | Rotor-GeneQ | Agilent | 28/2/2023 | 9/3/2023 | 10/3/2023 | Đạt
21 | 1 | QTT024 | CTO101 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ | 7 | 1 | 230701 | 03/4/2023 | 19 | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | DƯƠNG TÍNH | ÂM TÍNH | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | N/A | N/A | ExiPrep Dx Mycobacteria Genomic DNA | Nguyên lý hạt từ Silica | Fully Automated Nucleic Acid Extraction System: ExiPrep 16 Dx | AccuPower MTN&MTN Real-time PCR kit | Realtime PCR | Realtime Quantitative Thermal Block: Exicycler 96 | Bioneer | 27/2/2023 | 28/2/2023 | 12/3/2023 | Đạt | 8 | 2-8
QTT007

## Hiệu xuất MTB
[5 empty] | 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | Điểm tích lũy | [8 empty] | Hiệu xuất | [8 empty] | Hiệu xuất
STT | MÃ NK | MÃ ĐƠN VỊ | TÊN ĐƠN VỊ | hệ máy | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | QTT013 | HCM110V | VIỆN PASTEUR TP. HCM | ABI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
2 | QTT010 | DNG203 | BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG | ABI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | QTT017 | HCM207V | BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 | ABI | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | QTT011 | HCM505 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM (BỆNH VIỆN FV) | Bio-Rad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | QTT020 | HCM533 | PHÒNG XÉT NGHIỆM THUỘC CÔNG TY TNHHDV&TM NAM KHOA | Bio-Rad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | QTT022 | HNI501 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY | Bio-Rad |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | N/A | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | QTT003 | HCM107 | BỆNH VIỆN ĐHYD TP.HCM | Bio-Rad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | QTT016 | DNG102V | BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG | Qtower | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | QTT002 | BDH201V | KHOA VI SINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH | Qtower | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | QTT015 | DNG201V | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | Roche |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | N/A | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| QTT023 | HCM210V | BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Roche | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | QTT004 | DNI203V | BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI | Rotor Gene Q | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | QTT006 | HCM506 | CTCP BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN | Rotor Gene Q | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | QTT021 | HCM103V | KHOA VI SINH-BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT-TPHCM | Rotor Gene Q |  | 6 | 6 | [7 empty] | N/A | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | QTT009 | HCM203 | BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI | Sacace | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | QTT007 | HCM201V | BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH | Sacace | 6 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | QTT005 | HCM101V | BỆNH VIỆN CHỢ RẪY | Sacace | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | QTT019 | QNM303 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC | Sacace | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | QTT001 | DNI201V | BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI | Sacace | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | QTT008 | KHA201V | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA | Agilent | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| QTT024 | CTO101 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ | Bioneer | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | AVERAGE | Điểm tích lũy 1: 11.8125; Điểm tích lũy 2: 12; Điểm tích lũy 3: 12; Điểm tích lũy 4: 12; Điểm tích lũy 5: 12; Điểm tích lũy 6: #DIV/0!; Điểm tích lũy 7: #DIV/0!; Điểm tích lũy 8: #DIV/0!; Điểm tích lũy 9: #DIV/0!
|  |  |  | SD | Điểm tích lũy 1: 0.75; Điểm tích lũy 2: 0; Điểm tích lũy 3: 0; Điểm tích lũy 4: 0; Điểm tích lũy 5: 0; Điểm tích lũy 6: #DIV/0!; Điểm tích lũy 7: #DIV/0!; Điểm tích lũy 8: #DIV/0!; Điểm tích lũy 9: #DIV/0!
| điểm | Số lượng đơn vị | Phần trăm tích lũy của các đơn vị | Điểm của đơn vị
| 6 | 19 | 100 | 0 | 2022 1: 0
| 3 | 0 | 100 | 0
| 5 | 0 | 100 | 0
| 4 | 0 | 100 | 0
| 2 | 0 | 100 | 0
| 1 | 0 | 100 | 0
| 0 | 0 | 100 | 1
QTT007
| QTT01 | Dương tính | Âm tính | Kết quả đơn vị
| ABI | 3 | 0 | 0 | 2022 1: Sacace
| Bio-Rad | 4 | 0 | 0
| Qtower | 2 | 0 | 0
| Roche | 2 | 0 | 0
| Rotor Gene Q | 2 | 0 | 0
| Sacace | 4 | 0 | 0.25
| Agilent | 1 | 0 | 0
| Bioneer | 1 | 0 | 0
QTT007
| QTT02 | Dương tính | Âm tính | Kết quả đơn vị
| ABI | 0 | 3 | 0 | 2022 1: Sacace
| Bio-Rad | 0 | 4 | 0
| Qtower | 0 | 2 | 0
| Roche | 0 | 2 | 0
| Rotor Gene Q | 0 | 2 | 0
| Sacace | 0 | 4 | 0.25
| Agilent | 0 | 1 | 0
| Bioneer | 0 | 1 | 0
QTT007
Series 1
| 1 | 0.25
| 2 | 0
| 3 | 0
| 4 | #N/A
| 5 | #N/A
| 6 | #N/A
| 7 | #N/A
| 8 | #N/A
| 9 | #N/A
QTT007