## mailing HPV G
STT | HẠNG | MÃ NK | MÃ ĐƠN VỊ | TÊN ĐƠN VỊ | CHU KỲ | ĐỢT | MẪU | HẠN TRẢ KQ | NGÀY TRẢ REPORT | SỐ LƯỢNG | QPG 01 | QPG 02 | QPG01-1 | QPG02-2 | AD1 | AD2 | AD1-1 | AD2-1 | điểm 1 | điểm 2 | tổng | tbinh | sd | tluy | hxuat | kit tc | pp tc | may tc | kit PCR | pp pcr | máy PCR | hệ máy | nnm | nptm | ngkq | ttknm | nd | DKBQ
1 | TW | QPG013 | HCM110V | VIỆN PASTEUR TP. HCM | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 |  |  |  |  | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 |  |  |  | 12 | 0 | N/A | N/A |  |  | Sacace | Sacace |  | Sacace, ABI 7500 | ABI |  |  |  | Đạt | 6 | -20
2 | 2 | QPG007 | DNG508 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ NẴNG | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | Invisorb Spin Universal Kit | Thủ công | STRATEC Molecular GmbH, Đức | HPV genotype 14 Real-TM Quant, Sacace/Ý, Test |  | 7500 Fast Real Time PCR, Thermo, USA. | ABI | 01/11/2023 | 03/11/2023 | 11/11/2023 | Bình thường
3 | 2 | QPG017 | HCM508 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VINMEC | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | SaMag |  | SaMag12 | SaMag |  | ABI7500Fast | ABI | 02/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Đạt |  | 2-8
4 | 1 | QPG009 | HCM201V | BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 |  |  |  |  | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 |  |  |  | 12 | 0 | N/A | N/A | Samag STD DNA Extraction kit | Tách chiết tự động dựa trên công nghệ từ tính | Samag-24 | HPV Genotypes 14 Real-TM Quant | Realtime PCR | Sacycler 96 | Sacace | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 09/11/2023 | Nguyên vẹn | 2-8 | 2-8
5 |  | QPG028 | HCM106M | TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHẨN ĐOÁN Y SINH HỌC PHÂN TỬ | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | HPV 16 | HPV 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | QIAsymphony DSp Virus/Pathogen Mini kit | Tách chiết sử dụng hạt từ | QIAsymphony | HPV Genotype 14 Real-TM Quant | Realtime PCR | Sacycler 96 | Sacace | 31/10/2023 | 10/11/2023 | 15/11/2023 | Nguyên vẹn | 2-8 | -20
6 | TW | QPG002-B | HCM107 | BỆNH VIỆN ĐHYD TP.HCM | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Type: 16 | Type: 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | N/A | N/A | Seegene Seeprep 32 TM |  |  | HPV Genotype 14 Real-TM Quant | Realtime PCR | Sacycler 96 | Sacace |  |  | 16/11/2023
7 | TW | QPG003 | HCM101V | BỆNH VIỆN CHỢ RẪY | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Type: 16 | Type: 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  | Alinity m - Abbott | Amp kit HPV |  | Alinity m - Abbott | Abbott | 30/10/2023 | 03/11/2023 | 07/11/2023
8 |  | QPG025 | CTO101 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | HPV Genotype 16 | HPV Genotype 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | Alinity m Sample Prep Kit 1, Alinity m Lysis Solution, Alinity m Diluent Solution, Alinity m Vapor Barrier Solution. | Phương pháp hạt từ | Alinity m (Abbott Molecular - USA) | Alinity m HR HPV AMP Kit |  | Alinity m (Abbott Molecular - USA) | Abbott | 31/10/2023 | 02/11/2023 | 11/11/2023 | Đạt | 8 | 2-8
9 | 3 | QPG004 | BDG521 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Dương tính với HPV genotype 16 | Dương tính với HPV genotype 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | PANAMAX TM Viral DNA/RNA Extraction Kit | Hệ thống tách chiết tự động | Panamax 48 (Panagene) | PANA RealTyper HPV Screening Kit (Panagane) |  | QuantStudio 5 Dx (Thermo Fisher Scientific) | QuantStudio 5 Dx | 31/10/2023 | 03/11/2023 | 04/11/2023 | Bình thường | 4 | 2-8
10 | 1 | QPG018 | KHA201V | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Dương tính Genotype 16 + High-risk | Dương tính Genotype 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | TopSENSI ® HPV High Risk & 16, 18 qPCR KIT | Realtime PCR | Rotor Gene Q | Rotor Gene Q | 30/10/2023 | 01/11/2023 | 13/11/2023 | Đạt
11 | 2 | QPG011 | HCM505 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM (BỆNH VIỆN FV) | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Dương tính Type 16 | Dương tính Type 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | AnyplexTM II HPV28 Detection (Seegene) | Tự động | STARlet (Seegene) | AnyplexTM II HPV28 Detection (Seegene) | Chu kỳ nhiệt | CFX96TM Real-Time System (Bio-Rad) | Biorad | 31/10/2023 | 02/11/2023 | 03/11/2023 | Nguyên vẹn, không rò rĩ | 8 | 2-8
12 | 2 | QPG014 | HNI501 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Dương tính type 16 | Dương tính type 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | QIAamp Mini Kit |  | Qiagen | Anyplex HPV HR |  | CFX96 | Biorad | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 06/11/2023 | Mẫu nguyên vẹn |  | 2-8
13 |  | QPG022 | HCM533 | PHÒNG XÉT NGHIỆM THUỘC CÔNG TY TNHHDV&TM NAM KHOA | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Dương tính: Type 16 | Type: 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | NKDNA/RNAprep |  | Thermo SCIENTIFIC KingFisher Flex | NKHPV TQ PCRmix |  | C1000 Touch Thermal Cycler CFX96TM Real-Time System. | Biorad | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | Nguyên vẹn | Mát | 2-8
14 |  | QPG029 | HNI516 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHACOGEN | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | HPV 16 | HPV 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | PANAMAX TM Viral DNA/RNA Extraction Kit | Tách tự động từ tính | Panamax 48 | PANA RealTyperTM HPV Screening Kit | Realtime PCR kết hợp Melting curve | CFX96 | Biorad | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 07/11/2023 | Đá gel vẫn còn | 8 | 2-8
15 |  | QPG031 | DLK315 | BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Dương tính (Type 16) | Dương tính (Type 18) | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | Quick-DNATM Miniprep Kit (Zymoresearch) | Sắc ký cột | Microfuge-20R (Beckman Coulter) | PANA RealTyperTM HPV Screening Kit (Panagane) | Realtime PCR | CFX96 Dx System | Biorad | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 09/11/2023 | Đạt | 6 | 2-8
16 |  | QPG030 | HCM539 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Chủng 16 (HPV dương tính) | Chủng 18 (HPV dương tính) | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | PANAMAX TM Viral DNA/RNA Extraction Kit | Tách chiết tự động | PANAMAX 48 | PANA RealTyperTM HPV Screening Kit | Realtime PCR | CFX96 Real-time PCR System | Biorad | 31/10/2023 | 06/11/2023 | 10/11/2023 | Nguyên vẹn |  | 2-8
17 |  | QPG027-C | DNG504 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | N/A | N/A | TopPURE®MAGA GENOMIC DNA EXTRACTION KIT | Tách chiết từ hãng ABT | BIOER_NPA-32P | LightPower iVAHPV Genotype rPCR_RDB VA.A02-003M | Realtime PCR | CFX96TM Real-Time System (Bio-Rad) | Biorad | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 05/11/2023 | Đạt |  | 2-10
18 |  | QPG020 | HCM213 | BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 |  |  |  |  | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 |  |  |  | 12 | 0 | N/A | N/A | Aptima® HPV Assay |  | Panther System | Aptima® HPV Assay |  | Panther System | Hologic |  |  |  | Mẫu được bảo quản 3 lớp, vẫn còn nguyên vẹn, thể tích dung dịch mẫu không bị hao hụt, nhiệt độ ổn định. | 8 | 2-8
19 | 2 | QPG016-B | HCM202D | BỆNH VIỆN TỪ DŨ | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | DƯƠNG TYPE 16 | DƯƠNG TYPE 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | N/A | N/A | Aptima |  | Panther | Aptima |  | Panther | Hologic |  |  | 06/11/2023
20 |  | QPG026 | HNI517 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÉT NGHIỆM ÂU CHÂU | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | + Dương tính type 16 + Âm tính type 18/45 + 11 type nguy cơ cao còn lại: Không xác định | + Âm tính type 16 + Dương tính type 18/45 + 11 type nguy cơ cao còn lại: Không xác định | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  |  | Aptima HPV 250 test kit | Realtime PCR | Panther | Hologic | 31/10/2023 | 01/11/2023 | 02/11/2023 | Nguyên thùng xốp có bảo quản gel đá khô | 2-8 | 2-8
21 | 1 | QPG006 | DNG204 | BỆNH VIỆN PHỤ-SẢN NHI ĐÀ NẴNG | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 |  |  |  |  | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 |  |  |  | 12 | 0 | N/A | N/A | ROCHE- HPV |  | MÁY COBASS- X480 | ROCHE- HPV |  | MÁY COBASS- Z480 | Roche |  |  |  | nguyên vẹn
22 | 2 | QPG016-A | HCM202D | BỆNH VIỆN TỪ DŨ | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | DƯƠNG TYPE 16 | DƯƠNG TYPE 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  | Cobas-4800 |  |  | Cobas-4800 | Roche |  |  | 06/11/2023
23 |  | QPG032 | BDG206 | TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN BÌNH DƯƠNG | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | DƯƠNG TÍNH HPV16 | DƯƠNG TÍNH HPV18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | Cobas 4800 SYS Sample PREP 960T IVD | Tách chiết bằng hạt từ | Cobas z 480 | Cobas 4800 HPV Amp/Det 960 CE IVD | Realtime PCR | Cobas x 480 | Roche | 31/10/2023 | 08/11/2023 | 09/11/2023 | Tốt | 7-10 | 2-7
24 | TW | QPG002-A | HCM107 | BỆNH VIỆN ĐHYD TP.HCM | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 |  |  |  |  | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 |  |  |  | 12 | 0 | N/A | N/A | Cobas 4800 HPV Amplification/Detection Kit |  | Cobas X480 | Cobas 4800 HPV Amplification/Detection Kit |  | Cobas Z480 | Roche
25 |  | QPG019 | QNM509 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Dương tính Type 16 | Type: 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | IVD NK DNARNAprep – MAGBED – FLEX kit | Tự động | KingFisher Flex. | IVD NK PCR – PVI kit, Bộ xét nghiệm IVD NK PCR – PVII kit | Tự động | Rotor Gene Q MDx 5plex Platform. | Rotor Gene Q | 01/11/2023 | 02/11/2023 | 14/11/2023 | Đạt | 8 | 2
26 |  | QPG024 | HCM526 | XÉT NGHIỆM Y KHOA ILAB | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Dương tính Type 16 | Dương tính Type 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | TANBEAD NUCLEIC ACID EXTRATION KIT | Tách chiết tự động | TANBEAD NANOTECHNOLOGY INSIDE | ACCUPID HR-HPV GENOTYPE KIT (16-18) | REALTIME PCR | ROTO GENE Q | Rotor Gene Q | 31/10/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | MẪU TẾ BÀO BẢO QUẢN LẠNH | LẠNH | 2-8
27 | Khác | QPG021 | HCM529 | HANHPHUCLAB | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | TYPE 16 | Type: 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | TopPURE@MAGA GENOMIC DNA/RNA EXTRACTION KIT_ABT | Tự động bằng hạt từ | Genepure Pro-bioer | IVD NK PCR – PVII KIT | Realtime PCR | Linegene 9600- Bioer | Bioer | 30/10/2023 | 01/11/2023 | 11/11/2023 | Đóng gói kín | 2-8 | 2-8
28 |  | QPG023 | HNI201 | BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | Dương tính Type 16 | Dương tính Type 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | BD Onclarity HPV Assay | Sắt oxit kết hợp với từ trường | BD ViperLT (VLT0334) | BD Onclarity HPV Assay | Realtime PCR | BD ViperLT (VLT0334) | BD ViperLT | 10/11/2023 | 11/11/2023 | 11/11/2023 | Đạt yêu cầu | Đạt yêu cầu | 2-8
29 | 2 | QPG016-C | HCM202D | BỆNH VIỆN TỪ DŨ | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 | DƯƠNG TYPE 16 | DƯƠNG TYPE 18 | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 |  |  | BD ViperLT |  |  | BD ViperLT | BD ViperLT |  |  | 06/11/2023
30 |  | QPG027-A | DNG504 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 |  |  | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | TopPURE®MAGA GENOMIC DNA EXTRACTION KIT | Tách chiết từ hãng ABT | BIOER_NPA-32P | LightPower iVAHPV Genotype rPCR_RDB VA.A02-003M | Realtime PCR | Máy MyGo Pro 1 | IT-IS Life Science Ltd |  |  |  | Đạt |  | 2-9
31 |  | QPG027-B | DNG504 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG | 7 | 4 | 230704 | 12/11/2023 | 04/12/2023 | 24 |  |  | 1 | 1 | Type 16 | Type 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | TopPURE®MAGA GENOMIC DNA EXTRACTION KIT | Tách chiết từ hãng ABT | BIOER_NPA-32P | LightPower iVAHPV Genotype rPCR_RDB VA.A02-003M | Realtime PCR | Máy MyGo Pro 2 | IT-IS Life Science Ltd |  |  |  | Đạt |  | 2-10
.
QPG009

## Hiệu xuất HPV G
[5 empty] | 2021 | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 | Điểm tích lũy | [8 empty] | Hiệu xuất | [8 empty] | Hiệu xuất
STT | MÃ NK | MÃ ĐƠN VỊ | TÊN ĐƠN VỊ | hệ máy | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | QPG013 | HCM110V | VIỆN PASTEUR TP. HCM | ABI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | #N/A | #N/A | #N/A
2 | QPG007 | DNG508 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC ĐÀ NẴNG | ABI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
3 | QPG017 | HCM508 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA VINMEC | ABI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
4 | QPG009 | HCM201V | BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH | Sacace | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | #N/A | #N/A | #N/A
5 | QPG028 | HCM106M | TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHẨN ĐOÁN Y SINH HỌC PHÂN TỬ | Sacace | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
6 | QPG002-B | HCM107 | BỆNH VIỆN ĐHYD TP.HCM | Sacace | [8 empty] | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | QPG003 | HCM101V | BỆNH VIỆN CHỢ RẪY | Abbott | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
8 | QPG025 | CTO101 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ | Abbott | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
9 | QPG004 | BDG521 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX | QuantStudio 5 Dx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
10 | QPG018 | KHA201V | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA | Rotor Gene Q | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |  | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | N/A | -0.83 | 0.42 | 0.25 | 0 | -3.62 | -3.01 | 0.23 | 0 | N/A | -0.83 | 0.42 | 0.25 | 0 | -3.62 | -3.01 | 0.23 | 0 | #N/A
11 | QPG011 | HCM505 | CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM (BỆNH VIỆN FV) | Biorad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
12 | QPG014 | HNI501 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY | Biorad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
13 | QPG022 | HCM533 | PHÒNG XÉT NGHIỆM THUỘC CÔNG TY TNHHDV&TM NAM KHOA | Biorad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
14 | QPG029 | HNI516 | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHACOGEN | Biorad | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
15 | QPG031 | DLK315 | BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT | Biorad | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
16 | QPG030 | HCM539 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỸ ĐỨC | Biorad | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
17 | QPG027-C | DNG504 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG | Biorad | [8 empty] | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | QPG020 | HCM213 | BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG | Hologic | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | [5 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.37 | -3.14 | -3.89 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.37 | -3.14 | -3.89 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | QPG016-B | HCM202D | BỆNH VIỆN TỪ DŨ | Hologic | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | -0.83 | -1.36 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | N/A | N/A | N/A | -0.83 | -1.36 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | #N/A | #N/A | #N/A
20 | QPG026 | HNI517 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÉT NGHIỆM ÂU CHÂU | Hologic | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
21 | QPG006 | DNG204 | BỆNH VIỆN PHỤ-SẢN NHI ĐÀ NẴNG | Roche | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.45 | 0.42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
22 | QPG016-A | HCM202D | BỆNH VIỆN TỪ DŨ | Roche | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
23 | QPG032 | BDG206 | TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN BÌNH DƯƠNG | Roche | [5 empty] | 6 |  | 6 | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
24 | QPG002-A | HCM107 | BỆNH VIỆN ĐHYD TP.HCM | Roche | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | N/A | N/A | 0.45 | 0.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.23 | N/A | N/A | 0.45 | 0.42 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.23 | #N/A | #N/A
25 | QPG019 | QNM509 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH | Rotor Gene Q | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |  | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | N/A | -0.83 | -1.36 | 0.25 | 0 | 0.26 | -3.01 | -4.25 | 0 | N/A | -0.83 | -1.36 | 0.25 | 0 | 0.26 | -3.01 | -4.25 | 0 | #N/A
26 | QPG024 | HCM526 | XÉT NGHIỆM Y KHOA ILAB | Rotor Gene Q |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | N/A | N/A | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | #N/A | #N/A | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
27 | QPG021 | HCM529 | HANHPHUCLAB | Bioer | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | 0.45 | 0.42 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
28 | QPG023 | HNI201 | BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI | BD ViperLT |  |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | N/A | N/A | 12 | 12 | N/A | N/A | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0 | N/A | N/A | 0.23 | 0 | N/A | #N/A | #N/A | 0.25 | 0 | #N/A | #N/A | 0.23 | 0 | #N/A
29 | QPG016-C | HCM202D | BỆNH VIỆN TỪ DŨ | BD ViperLT | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0.32 | 0.23 | 0 | #N/A
30 | QPG027-A | DNG504 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG | IT-IS Life Science Ltd | [5 empty] | 3 | 6 | 6 | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.01 | 0.23 | 0 | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -3.01 | 0.23 | 0 | #N/A
31 | QPG027-B | DNG504 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG | IT-IS Life Science Ltd | [5 empty] | 3 | 6 | 6 | 6 |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 12 | 12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.01 | 0.23 | 0 | N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | -3.01 | 0.23 | 0 | #N/A
|  |  |  | trung bình | Điểm tích lũy 1: 10.9412; Điểm tích lũy 2: 11.2941; Điểm tích lũy 3: 11.8235; Điểm tích lũy 4: 12; Điểm tích lũy 5: 11.8; Điểm tích lũy 6: 11.7143; Điểm tích lũy 7: 11.85; Điểm tích lũy 8: 12; Điểm tích lũy 9: #DIV/0!
|  |  |  | sd | Điểm tích lũy 1: 2.3577; Điểm tích lũy 2: 1.6869; Điểm tích lũy 3: 0.72761; Điểm tích lũy 4: 0; Điểm tích lũy 5: 0.7746; Điểm tích lũy 6: 0.90238; Điểm tích lũy 7: 0.67082; Điểm tích lũy 8: 0; Điểm tích lũy 9: #DIV/0!
QPG01 | Tất cả hóa chất | Sacace | Kết quả đơn vị
Type 16 | 24 | 2 | 0
Âm tính | 0 | 0 | 0
|  | QPG009 | 0
0
0
QPG02 | Tất cả hóa chất | Sacace | Kết quả đơn vị
Type 18 | 24 | 2 | 0
Âm tính | 0 | 0 | 0
NA
|  | QPG009 | 0
điểm | Số lượng đơn vị | Phần trăm tích lũy của các đơn vị | Điểm của đơn vị
6 | 26 | 108.3333 | 0
5 | 0 | 108.3333 | 0
4 | 0 | 108.3333 | 0
3 | 0 | 108.3333 | 0
2 | 0 | 108.3333 | 0
1 | 0 | 108.3333 | 0
0 | 0 | 108.3333 | 0
QPG009
Series 1
1 | 0.45
2 | 0.42
3 | 0.25
4 | 0
5 | 0.26
6 | 0.32
7 | #N/A
8 | #N/A
9 | #N/A
QPG009