## tmp_7_hcv
MaNK | MaDonVi | TenDonVi | TenThietBi | NhomHoaChat | QCL01 | QCL02 | QCL03 | HeMay
QCL020 | DNG201V | BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG | COBAS® TaqMan® Analyzer | CAP/ CTM | 5.61 | 0 | 5.27 | Roche
QCL007 | DNI201V | BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI | CAP CTM | CAP/ CTM | 5.63 | Dưới ngưỡng phát hiện | 5.72 | Roche
QCL026 | HCM103V | BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT-TPHCM | Cobas Tagman 48 | CAP/ CTM | 5.68 | Không phát hiện thấy HCV RNA | 5.28 | Roche
QCL027 | KHA211 | BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI KHÁNH HÒA | Cobas Tagman Version 2.0 | CAP/ CTM | 5.65 | Target Not Detected | 5.3 | Roche
QCL004A | HCM107 | BỆNH VIỆN ĐHYD TP.HCM | COBAS® TaqMan® Analyzer | CAP/ CTM |  | Dưới ngưỡng phát hiện |  | Roche
QCL001 | DNG501 | CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG | Realtime PCR Sacycler | Sacace-Ý | 5.53 | 0 | 5.26 | Sacace
QCL003 | HCM106M | TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHẨN ĐOÁN Y SINH HỌC PHÂN TỬ | SaCycler 96 | Sacace-Ý | 5.84 | Âm tính | 5.35 | Sacase
QCL008 | BDH201V | KHOA VI SINH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH ĐỊNH | CFX96 | Sacace-Ý | 4.32 | 0 | 3.92 | Biorad
QCL004C | HCM107 | BỆNH VIỆN ĐHYD TP.HCM | Rotor-Gene Q5 plex | Sacace-Ý |  | Dưới ngưỡng phát hiện |  | Rotor Gene Q
QCL006 | HCM101H | BỆNH VIỆN CHỢ RẪY | Rotor Gene Q MDX 5 Plex HRM | artus HCV | 5.47 | - | 5.09 | Rotor Gene Q
QCL016 | HCM604 | BỆNH VIỆN QUÂN Y 7A | Rotor Gene Q virsion 2.3.1 | artus HCV |  |  |  | Rotor Gene Q
QCL005 | DNI203V | BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỐNG NHẤT ĐỒNG NAI | Rotor Gene Q 5 plex | IVD NK | 5.13 | Dưới ngưỡng phát hiện | 4.88 | Rotor Gene Q
QCL024 | HCM526 | XÉT NGHIỆM Y KHOA ILAB | ROTO GENE Q | Accupid HCV | 5.81 | X | 5.69 | Rotor Gene Q
QCL025 | HCM101V | BỆNH VIỆN CHỢ RẪY | Alinity m-Abbott | Abbott | 5.47 | Âm tính | 5.22 | Abbott
QCL004B | HCM107 | BỆNH VIỆN ĐHYD TP.HCM | Alinity m-Abbott | Abbott | 5.69 | Dưới ngưỡng phát hiện | 5.44 | Abbott
QCL028 | TNH502 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN LÊ NGỌC TÙNG | Insta Q96 | Himedia | 5.48 | Âm tính | 5.01 | AccuPid HBV
QCL029 | CBA601 | BIOMED PHNOM PENH MEDICAL ANALYSIS LABORATORY | CFX96 Dx System (Bio-rad) | Bio-rad | 5.09 | N/A | 4.52 | IVD NK